Lead Threshold: 15 ppb                 ND means No Detection at level specified.

| Sample Date | Sample ID | School | Source Location | Lead (in ppb) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/14/2025 | 20250515-018 | Stayton H.S. | Office Sink | 1.75 |
| 5/14/2025 | 20250515-019 | Stayton H.S. | Staff Sink | ND @ 1 |
| 5/14/2025 | 20250515-020 | Stayton H.S. | Bottle Fill 122 | ND @ 1 |
| 5/14/2025 | 20250515-021 | Stayton H.S. | Library Fountain | ND @ 1 |
| 5/14/2025 | 20250515-022 | Stayton H.S. | Café Fountain | ND @ 1 |
| 5/14/2025 | 20250515-023 | Stayton H.S. | Café Kitchen | ND @ 1 |
| 5/14/2025 | 20250515-024 | Stayton H.S. | Café Kitchen Wash | ND @ 1 |
| 5/14/2025 | 20250515-025 | Stayton H.S. | Gym Bottle Fill | ND @ 1 |
| 5/14/2025 | 20250515-026 | Stayton H.S. | Gym Foyer | 13.9 |
| 5/14/2025 | 20250515-027 | Stayton H.S. | Field House Bottle | ND @ 1 |
| 5/14/2025 | 20250515-028 | Stayton H.S. | Ty Hart Bottle Fill | ND @ 1 |
| 5/14/2025 | 20250515-029 | Stayton H.S. | Ty Hard Prep Sink | ND @ 1 |
| 5/14/2025 | 20250515-030 | Stayton H.S. | Facilities Sink | ND @ 1 |