Lead Threshold: 15 ppb                 ND means No Detection at level specified.

| Sample Date | Sample ID | School | Source Location | Lead (in ppb) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/10/2025 | 20250421-042 | Stayton Elem | Hall Fountain 233 | ND @ 1 |
| 4/10/2025 | 20250421-046 | Stayton Elem | Hall Fountain 235 | ND @ 1 |
| 4/10/2025 | 20250421-047 | Stayton Elem | Kitchen Sink | ND @ 1 |
| 4/10/2025 | 20250421-048 | Stayton Elem | Cafeteria Fountain | ND @ 1 |
| 4/10/2025 | 20250421-049 | Stayton Elem | Room 236 | ND @ 1 |
| 4/10/2025 | 20250421-050 | Stayton Elem | Room 235 | ND @ 1 |
| 4/10/2025 | 20250421-051 | Stayton Elem | Staff Room | ND @ 1 |
| 4/10/2025 | 20250421-052 | Stayton Elem | Hall Fountain-Gym | ND @ 1 |
| 4/10/2025 | 20250421-053 | Stayton Elem | 206 Room | ND @ 1 |
| 4/10/2025 | 20250421-054 | Stayton Elem | Fountain Library | ND @ 1 |
| 4/10/2025 | 20250421-055 | Stayton Elem | Hall Fountain 216 | 5.04 |